安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司                                                       招标文件

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

 
2020-2022年度电梯维保服务
招 标 文 件

编号：HBZ-19147-TLBD03
  
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《项目说明》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
 
二〇一九年十一月
第一章  投标邀请
    合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（以下简称：铜陵百大）现对铜陵百大购物中心2020年-2022年度电梯维保服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：铜陵百大购物中心2020年-2022年度电梯维保服务

2.项目编号: HBZ-19147-TLBD03
3.项目内容：铜陵百大购物中心2020年-2022年度电梯维保服务，详见第三章。

4.项目概算：人民币21.99万元

二、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司，注册资金不低于人民币300万元，按照开标之日算起合法注册五年及以上；
2.具有《特种设备安装改造修理许可证》（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道）施工类别安装、维修B级及以上资质。
3.在铜陵市设有固定办公机构及维保技术人员，须提供至少5名电梯保养人员《特种设备作业人员证》，并出具近3个月（2019年6月-9月）社保缴费证明。
4.须提供近三年内至少三份的电梯维保业绩。
5.投标人须符合下列要求（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
    6.投标人存在以下不良信用记录情形之一的（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
    6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。
    6.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。
    6.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
    6.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。

注：以上资质文件的复印件加盖公章后做入投标文件。

三、投标报名

   1.领取日期：2019年11月6日—2019年11月17日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
    四、资格预审    

    2019年11月17日之前的每天9:00-12:00，14:00-17:00（法定节假日除外），意向投标人应携带本章第二条“投标人要求”中的相关材料（原件查看，复印件留存）至百大集团招投标管理部(安徽省合肥市黄山路596号A楼1206室)接受资格审查，审查合格的投标单位以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金  

2019年11月17日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金肆仟元整，如中标，转为履约保证金后；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：名  称：合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司
开户行：工行百大支行
账  号：1308020029200036377
（转帐时请备注“电梯维保项目投标保证金”）
六、开标时间：2019年11月18日14:30 （如有调整，另行通知）
    开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工0551-65771025
（项目情况咨询）王  工0551-63453832
第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标人综合简介、投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3维保人员特种设备作业资格证书；
    2.4针对本项目的维保方案、应急预案；
    2.5投标人同类项目合同复印件及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
3.3投标报价为完成本项目合同期内所有电梯维保服务后的含税（6%增值税专用发票）报价。投标报价不得高于项目概算，否则视为废标。
    4.投标人须自行踏勘现场并充分考虑维保项目的地理位置、道路交通、装卸及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    6.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
    二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。
    2.投标文件的递交
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
4.本项目评标采用综合评分法，即资格审查、商务及技术部分均经评审通过无错项、缺漏项的综合评分最高的投标人为中标候选人。

    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1503室  百大集团纪检监察室

四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、采购合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因中标人不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

第三章  项目说明

    一、电梯信息

	序号
	电梯名称
	型号规格
	制造商
	制造年份
	位置

	1
	自动扶梯
	XO-508-100-30°/6.1m
	杭州西子奥的斯
	2013
	商场1至2楼西

	2
	自动扶梯
	XO-508-100-30°/6.1m
	杭州西子奥的斯
	2013
	商场1至2楼东

	3
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场2至3楼西

	4
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场2至3楼东

	5
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场3至4楼西

	6
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场3至4楼东

	7
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场4至5楼西

	8
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场4至5楼东

	9
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场5至6楼西

	10
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	2017
	商场5至6楼东

	11
	自动扶梯
	STAR100-35°/3.3m
	杭州西子奥的斯
	2013
	商场1至夹层楼东

	12
	自动扶梯
	STAR100-35°/3.3m
	杭州西子奥的斯
	2013
	商场1至夹层楼西

	13
	自动扶梯
	HT52120-80-35°/3.3m
	苏州迅达
	2015
	商场6至7层楼西

	14
	自动扶梯
	HT52121-80-35°/3.3m
	苏州迅达
	2015
	商场6至7层楼东

	15
	客梯
	VVVF
	上海三菱
	1996
	商厦西北侧

	16
	客梯
	VVVF
	上海三菱
	1996
	商厦西北侧

	17
	货梯
	HOPE-IIG
	上海三菱
	2011
	商厦东北侧


二|、维保服务期限：2020年1月1日——2022年12月31日

三、中标人应当履行下列职责：

(一)按照《电梯使用管理与维护保养规则》及其有关安全技术规范以及合同电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能；

　　(二)制定应急措施和救援预案，每半年至少针对招标人的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练；

　　(三)设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30min；如接到招标人通知后未能按时处理的，招标人有权委托他人处理，由此产生的一切费用及招标人受到的损失均由中标人承担。超过半小时中标人不能派人员到现场进行处理的，每拖延1小时按200元/每次承担违约责任。
(四)对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录，并以书面形式提供给投标人，由投标人签字确认。每个年度，中标人须对全部电梯设备进行一次综合性的检查和试验，调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，通过国家有关部门验收并取得电梯运行合格证。

　　(五)协助招标人建立每部电梯的维保记录，并且归入招标人电梯技术档案；

(六)协助投标人制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；

(七)对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；中标人在维护保养期间，须遵守招标人一切管理制度。随时向招标人提供与电梯有关的技术咨询等服务，负责对招标人安全管理人员进行电梯操作培训。维修保养时须有2人以上持证人员作业，维保合同期间内的一切安全责任由中标方负责。
　　(八)每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《电梯使用管理与维护保养规则》年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向招标人出具有自行检查和审核人员的签字、加盖中标人单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告；

　　(九)安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验；

(十)维保期内应按《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及电梯安全运行相关的其他项目，中标人派出保养人员定期对招标人上述的电梯进行保养，做好逐台电梯保养记录。
（十一）在维保过程中，发现事故隐患及时告知招标人。如须更换电梯零件，中标人应及时通知招标人，并出具专业的书面报告报送招标人确认。如因投标人维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由投标人承担全部费用。

（十二）日常维护保养应遵守的标准（如有最新标准，执行新标准）：
    ①电梯使用管理与维护保养规则TSG T5001-2009
    ②电梯维修规范GB/T 18775-2002
    ③电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯TSG  T7001-2009
    ④电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道TSG T7001-2009
    ⑤电梯安装维修作业安全规范 DB11/419-2007
    ⑥电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则 DB11/420-2007
    ⑦电梯安装使用维护说明书
    ⑧本项目维保合同
第四章  评标办法

 1.为了做好“铜陵百大购物中心2020年-2022年度电梯维保服务”（项目编号：HBZ-191XX-TLBD03）项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

 2.本项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

 3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

 4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

 5.评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

 5.1招标的目标；

 5.2招标项目的范围和性质；

 5.3招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

 5.4招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

 6.有效投标应符合以下原则：

 6.1满足招标文件的实质性要求；

 6.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

 6.3通过初审；

 6.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

 7.评标委员会对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

  8.评审程序

  8.1本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术资信部分、商务部分以及相应的比重。
 8.2评标委员会首先对所有投标人进行初审，初审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人初审结论分为通过和未通过。
8.3评委独立评审后，评标委员会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评标委员会按下表内容进行初审。
8.4初审
	初审表（废标指标一览表）

	初审指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	
	提供有效的营业执照（三证合一）扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。

	2
	税务登记
	合法有效
	
	

	3
	投标函
	符合招标文件要求
	
	投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效

	4
	投标授权书
	符合招标文件要求
	
	

	5
	报名情况
	未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续）
	
	

	6
	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	

	7
	开标一览表
	符合招标文件要求
	
	

	8
	投标报价
	符合招标文件要求
	
	

	9
	投标人资质
	符合招标公告要求
	
	提供资质证书扫描件或业绩证明资料

	10
	业绩
	符合招标公告要求
	
	提供业绩证明资料

	11
	投标人信用记录证明材料
	符合招标文件要求
	
	

	12
	标书响应情况
	付款响应、服务时效响应等。
	
	

	13
	标书规范性
	无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。
	
	

	14
	其他要求
	上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的。
	
	

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。
评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。


8.5评标委员会将对所有通过初审的投标文件及投标样品进行详细评审，具体如下：

根据技术资信评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件及投标样品进行评分，并分别填写打分表。
技术资信统分方法：评委会所有评委评分的算术平均值，四舍五入至小数点后两位。

	技术资信部分详细评审表

	序号
	指标
	指标描述
	分值范围

	1
	企业

资质
	1.具有《特种设备安装改造修理许可证》（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道）施工类别安装、维修B级及以上资质的，得4分。

2.具有《特种设备安装改造修理许可证》（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道）施工类别安装、维修B级及以上资质，且具有（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道）改造 C级及以上资质的，得8分。
注：以上资质不重复计分；

3、在铜陵市电梯维保单位星级评定中获3星级得1分，4星级得4分，5星级得7分。
	15分

	2
	企业

年限
	1.企业成立年限满20年的，得4分；15年～19年的，得3分；10年～14年的，得2分；未满10年的，得1分。

2、公司在铜陵或在铜陵设分公司的得3分
	7分

	3
	维保

方案
	对本项目制定有详细完善的维保管理计划，管理措施编制详细，提供有各种突发情况的应急预案及安全保障措施等。

注：依据方案完整性有效性进行0-10分的评审。
	10分

	4
	服务措施
	1.设有固定服务电话、移动服务电话、24小时应急响应电话的，得1分；

2.根据本项目位置分布情况，合理配置维保人员确保快速反应和有效处置的，得2分。

3.日常维保作业均安排在非营业时间不影响经营秩序的，得2分。
	5分

	5
	技术力量
	1.专业工程师，每提供一份在职人员证明材料，得1分，最多得3分。注：证明材料指专业资质证书、劳务合同或聘书；

2.特种作业人员，每提供一份在职人员证明材料，得1.5分，最多得15分。其中须包含至少2份T2证。

注：证明材料指专业资质证书和近三个月的社保缴费证明；
	18分

	6
	维保业绩
	1.正在履约的电梯维保合同，每提供一个，得2分，最高得6分；

2.正在履约的商业项目内50台以上（含50台）电梯维保合同，每提供一个，得4分，最高得12分；

注：1.商业项目指大型商业综合体、商场或大型超市；

2.两类合同最多认定三份，最高得12分；

3.合同扫描件或复印件除价格可遮挡外，其它内容须清晰完整。投标时须携带合同原件备查。 
	12分

	7
	标书质量
	投标文件编制规范，目录与内容对应易查找，资料清晰完整有效。

注：根据标书整体质量进行0-3分评审。
	3分

	合计
	70分


8.6依据通过初审的有效投标人名单，商务分以有效最低报价作为评标基准价，投标人的商务分统一按照下列公式计算：（所有计算均四舍五入精确到小数点后两位）
	商务分

计算方式
	投标报价得分＝（1-｜投标报价-评标基准价｜/评标基准价）×30
	30分


8.7 汇总排序
将每个入选投标人的技术资信得分再加上根据上面步骤计算出的商务部分得分，即为该投标人的最终得分。投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。
按照入选投标人最终得分由高到低排出中标候选人。得分相同的，按技术资信得分由高到低顺序排列。技术资信得分、最终得分均相同的，则采取抽签方式确定其前后次序。
9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

11. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
12.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。。

13.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

14.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第五章 附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司：

    根据贵司 HBZ-19147-TLBD03 号招标文件要求，我司签字代表            （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                            （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇一九年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	铜陵百大购物中心2020年-2022年度电梯维保服务

	招标编号
	HBZ-19147-TLBD03 

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	维保质量承诺
	是否响应招标文件要求

	2
	应急响应承诺
	是否响应招标文件要求

	3
	付款方式
	是否响应招标文件要求

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含6%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	3
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇一九年   月   日

注：招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表

	序号
	电梯名称
	型号规格
	制造商
	位置
	制造年份
	年度含税单价（元/台）

	1
	自动扶梯
	XO-508-100-30°/6.1m
	杭州西子奥的斯
	商场1至2楼西
	2013
	

	2
	自动扶梯
	XO-508-100-30°/6.1m
	杭州西子奥的斯
	商场1至2楼东
	2013
	

	3
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场2至3楼西
	2017
	

	4
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场2至3楼东
	2017
	

	5
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场3至4楼西
	2017
	

	6
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场3至4楼东
	2017
	

	7
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场4至5楼西
	2017
	

	8
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场4至5楼东
	2017
	

	9
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场5至6楼西
	2017
	

	10
	自动扶梯
	迅达9000-100-30°/4.5m
	苏州迅达
	商场5至6楼东
	2017
	

	11
	自动扶梯
	STAR100-35°/3.3m
	杭州西子奥的斯
	商场1至夹层楼东
	2013
	

	12
	自动扶梯
	STAR100-35°/3.3m
	杭州西子奥的斯
	商场1至夹层楼西
	2013
	

	13
	自动扶梯
	HT52120-80-35°/3.3m
	苏州迅达
	商场6至7层楼西
	2015
	

	14
	自动扶梯
	HT52121-80-35°/3.3m
	苏州迅达
	商场6至7层楼东
	2015
	

	15
	客梯
	VVVF
	上海三菱
	商厦西北侧
	1996
	

	16
	客梯
	VVVF
	上海三菱
	商厦西北侧
	1996
	

	17
	货梯
	HOPE-IIG
	上海三菱
	商厦东北侧
	2011
	

	年度含6%增值税合计
	

	三年度含6%增值税合计
	


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.施工组织方案及人员配备；

2.投标人应对本项目制定详细的施工组织方案，并对本项目人员配备情况做详细的描述；

3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司：
我公司于2019年   月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件


                 投标人签章：
                               2019年  月    日
第五章  合同模板

安徽省电梯维保合同

安徽省质量技术监督局  安徽省工商行政管理局  制定
说   明

1.本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。
2.本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。
3.使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

4.维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。
5.日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。）
6.保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。
7.本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。
安徽省电梯维保合同
使用单位（甲方）合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司  
维保单位（乙方）                                      
为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。
第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。
第二条  乙方提供维保服务的方式：
■清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件；
□半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币  /  元以下（含本数）电梯零部件；
□全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件；全包的，应在本合同中列明哪些部件和维修工作的费用需甲方另行支付。
第三条  维保期限
本合同约定维保期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月31  日止。
第四条  维保费用
铜陵百大购物中心共计 17 台电梯（电梯信息、维保单价详见附表）；合同期内年度维保费人民币       元，大写：                     。三年度维保费总计人民币          元，大写：                                。
第五条 结算
1.甲方按（□月  □季  ■半年  □年 ）支付维保费， 具体支付时间和金额为： 合同生效且乙方有效履约满6个月，甲方支付乙方年度维保费用的50%，计人民币           元；合同期满一年时，甲方在乙方有效完成年度全面维护保养后付清50%余款,以此类推。甲方每次付款前乙方须先出具6%增值税专用发票。
2.甲方需支付零部件费用的，按（□月  □季  ■半年  □年 ）支付，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内。
3.支付方式：□现金   □支票   ■汇到乙方指定帐户
第六条  甲方权利、义务
（一）权利
1.有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。
2.有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。
3.除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。
（二）义务
1.建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。
2.按照合同约定按期支付维保和零部件款。
3.配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。
4.督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。
5.电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。
6.制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。
7.保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。
8.为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。
9.采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。
10.未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。
11.应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。
12.在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。
13.电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。
第七条  乙方权利、义务
（一）权利
     1.有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。
     2.当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。
 3.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
（二）义务
1.乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。
2.乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:          。联系电话:                   。 24小时紧急救援服务热线电话：         。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 40 分钟内赶到现场实施抢修。
3.根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前    日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日
4.现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
5.作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。
6.现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。
7.根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。
8.协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。
9.不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。
第八条  其他约定
1.乙方已于  年  月  日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2.甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。
3.维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4.根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过    次。
第九条  违约责任
1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。
2.一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。
3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用  5%  的违约金。超过双方约定期限  60  日时，本合同自动终止，赔偿事项依照合同法规定执行。
4.甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照 / 标准支付违约金。
5.除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。
6.若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。
7.乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。
8.乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照  每次200元 标准支付违约金。
9.在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任，并且乙方需要赔偿由此给甲方造成的全部损失。
10.因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用。
第十条  合同的解除
（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。
（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。
第十一条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 （一）种方式解决（任选一种）：
（一）依法向  甲方所在地 人民法院起诉；
（二）提交  甲方所在地 仲裁委员会仲裁。
第十二条  附则
本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式 五 份，甲方执  三   份，乙方执  二   份。
甲方：（签章）                         乙方：（签章）
营业执照号码：                        营业执照号码：
住所：                                许可证号码及有效期： 
法定代表人或委托代理人：              住所： 
联系电话：                            法定代表人或委托代理人：
电梯安全管理员及证号：                联系电话：
联系电话：                            传真电话： 
传真电话：                            开户银行： 
开户银行：                            帐号： 
帐号：                                邮政编码： 
邮政编码：                                                                          
         年    月    日                           年    月    日
附件一： 

电梯保养时间及保养费明细表

	序号
	梯号
	注册代码
	规格型号
	（层/站/门）

（提升高度/角度）
	安装地点
	保养时间(分钟)
	保养金额（元/月）

	
	
	
	
	
	
	半月
	季度
	半年
	一年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共     台，每月保养金额合计：
	



第 27 页 共 27 页

