合肥百货大楼集团股份有限公司               

百大奥莱生活广场楼顶屋面防水修缮工程

招 标 文 件

编号：HBZ-21100-AL03
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《主要材料品牌推荐表》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

二〇二一年十一月

第一章  投标邀请
合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场（以下简称：百大奥莱），现对百大奥莱楼顶屋面防水修缮工程进行招标，诚邀符合条件的投标人参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大奥莱生活广场楼顶屋面防水修缮工程

2.项目编号：HBZ-21100-AL03
3.项目地点：合肥市肥西县桃花镇明珠路88号
4.招标范围：屋面建筑面积约为4795平方米，需要拆除部分原装饰层、防水层，垃圾处理等，重新进行反水处理、SBS铺设、防护层、伸缩缝处理等。
5.项目概算：人民币515089.33元。

6.工期：35日历天
二、投标人要求

1.具有独立法人及一般纳税人资格，近三年内无任何安全事故及不良诚信记录。

2.具备防水防腐保温工程专业承包壹级资质。

3.具备有效期内的安全生产许可证。

4.外省企业须在本省设立分公司，并在建筑行政主管部门和工商行政部门办理的备案登记手续且年检合格。

5.须提供2018年1月1日至今一份类似工程案例（类似工程是指2000平方米左右的屋面防水工程施工业绩合同）。

6.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

6.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

6.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

6.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

6.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
7.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

7.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

7.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

7.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、投标报名 
1.领取日期：2021年12月01日9:00—2021年12月09日17:30
2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
   四、资格预审时间：2021年12月10日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。
五、投标保证金：2021年12月10日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后退还；如未中标，招标结束后日内无息退还。

转账资料：

单位名称：合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场
开户行：徽商银行庐阳支行
银行账号：1022 8010 2100 1168 056
转帐时请备注“百大奥莱生活广场楼顶屋面防水修缮工程项目投标保证金”
开标时间：2021年12月14日14:30（如有调整，另行通知）
开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室
联系人：朱 工 （资格审查）  联系电话：0551-65771025  邮箱：277351016@qq.com
张 工（项目咨询）  联系电话：0551-65902770
第二章  投标须知
 一、说明及注意事项
    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标人应根据招标图纸核对招标工程量清单是否存有错误。如存有错误，应在开标前3日内向招标人书面提出，并明确错误的具体内容及依据。开标后提出的此类错误，招标人不予接受，风险由投标人承担。
    1.4投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.5满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
2.3投标人需提供祥细的施工方案，须符合项目现场实际需求。
    2.4投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明及依据
3.1招标内容、工程量清单（另附）、答疑文件、设计变更以及有关文件等；
3.2国家、行业、地方有关技术标准规范,定额工程量计算规则及计量单位；
3.3《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》及相关配套费用定额。
3.4主要材料价格：采用合肥地区建设工程市场价格信息主刊价格；信息价没有的材料、按照市场询价中等水平列入。
3.5投标方在投标时应注明所用材料的厂家、产地、品牌、规格型号。其中甲供材料不计入工程投标报价书内，招标方自行采购的材料投标方按相关规定收取相应费用。
3.6投标方需按照投标报价书格式做报价清单，投标总报价为含税（9%增值税专用发票）报价。
4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
5.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。
二、投标文件的递交
1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在开标前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标
    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
7.有下列情况之一的投标文件为废标：
7.1未按本须知投标要求进行报价的；
7.2未加盖投标人公章的；
7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
7.4投标报价超过项目概算金额或投标文件分项报价表中人员费用单价低于项目所在地最低工资标准的；
7.5严重违反招标纪律的；
7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
7.10其他未实质性响应招标文件要求的。
8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1509室  百大集团纪委案管审理室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.3无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
六、履约保证金
中标人需在接到中标结果通知5日内前往百大奥莱生活广场财务部门缴纳履约保证金，履约保证金为合同签约价的5%，待竣工验收合格且乙方无违约行为后退还。
七、特别提示
1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。
2. 因投标人在签订合同时对冠状肺炎疫情及影响已经可以合理预见，冠状肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。
3. 服务日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延提供服务的风险，投标人承诺不因迟延开展服务向招标人主张变更或解除合同。
4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法履行合同的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。
5. 服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。
第三章  主要材料品牌推荐表

备注：1.对于业主推荐品牌的材料，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的
其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中注明(品牌、规格、型号、产地）并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附说明且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审的未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。
   2.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可（如有）。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。该材料经权威部门鉴定，产生的一切费用由中标人承担。 
	序号
	名称
	规格
	推荐品牌
	生产厂家

	1
	自粘高聚物防水卷材
	3mm
	东方雨虹
	北京东方雨虹防水科技股份有限公司

	
	
	
	北新禹王
	北新禹王防水科技（安徽）有限公司

	
	
	
	固若
	深圳市金川防水防腐装饰工程有限公司

	
	
	
	格雷斯
	格雷斯（苏州）防水工程有限公司

	
	
	
	德高
	德高(广州)建材有限公司


第四章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场：
 根据贵司号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务、身份证号码）已被正式授权代表投标人                        （投标人名称）提交下述文件：
⑴开标一览表；⑵管理方案；⑶资质文件；⑷相关证明
    同时，签字代表宣布承诺如下：
⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。
⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。
⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。
⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
特此承诺

                                        投标人（公章）：
                                        企业法人（签字）：

格式2    开标一览表

	项目名称
	百大奥莱生活广场楼顶屋面防水修缮工程

	招标编号
	HBZ-21100-AL03

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	工期
	是否响应招标文件要求？

	2
	质保期
	是否响应招标文件要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标文件要求？

	4
	备注
	是否响应招标文件要求？

	二、商务报价

	1
	投标总报价（含9%增值税专用发票）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年   月   日

格式3  防水工程预算表及主要材料清单

投标人：                           （盖章）

按《防水工程预算表》格式填写；

格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对工期的承诺；

2.对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

　

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.开户银行名称及地址

3.与标的物有关的情况

4.投标人认为需要声明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场：
我公司于2021 年  月  日参加百大奥莱生活广场楼顶屋面防水修缮工程项目招投标，缴纳投标

保证金              元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处提供转账单复印件



投标人：
年   月    日 
四、合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场

楼顶屋面防水修缮工程施工合同
发包方（甲方）：合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场

承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就百大奥莱楼顶屋面防水修缮工程施工事宜协商一致。现达成协议如下，双方共同恪守。
第一条、工程概况

1.1  工程名称：百大奥莱生活广场楼顶屋面防水修缮工程

1.2  工程地点： 合肥市肥西县桃花镇明珠路88号

1.3  工程内容：乙方负责拆除原装饰层、防水层，垃圾处理等，重新进行反水处理、SBS铺设、防护层、伸缩缝处理等，做好工程期间的垃圾清理工作。
1.4  承包方式：总承包

1.5  工期：本工程自   年   月   日开工（以开工令为准），于    年   月   日竣工。合同工期为：     日历天
1.6  工程质量：合格

1.7  合同价款（人民币大写）：      元（大写：          ）

1.8合同签订之前乙方应向甲方缴纳合同总价5 ％的履约保证金      元，待竣工验收合格且乙方无违约行为后退还。
第二条、甲方工作

2.1  开工前，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2  指派           为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托      /     监理公司进行工程监理，监理公司任命       /     为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方     /   份。

第三条、乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条、关于工期的约定

4.1  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因乙方延期竣工造成的一切损失最终由乙方承担。
第五条、关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)«弹性体改性沥青防水卷材»（GB18242-2000)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知        日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.5  质保期限：伍年。
第六条、关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本合同价款采用第 （1）种：

（1）固定单价合同。固定单价已经包含材料价格、人工费和机械费上涨等市场风险，除不可抗力或工程量发生增减外，本合同包括但不限于材料费、人工费、机械费在内的一切价款、合同总价不因任何原因调整。                  
（2）固定价格加    /    ％包干风险系数计算。包干风险包括        /         内容。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2 付款方式：合同总价为            元，工程竣工经甲方验收合格后，且乙方提交项目无农民工工资拖欠证明并经甲方核实后即付至合同价款的70%，经决算审计且乙方提交农民工工资结清证明，付至决算审计价格的85%，待两年后再支付决算审计价格的97%，余额3%作为质保金，五年质保期满经质量回访合格后一次性由发包人支付给承包人（所有款项无息）。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付9%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第七条、关于材料供应的约定

7.1  本工程乙方负责提供工程所有应使用的所有材料、设备并承担全部费用，乙方提供的所有材料、设备应为符合设计要求及国家质量标准、行业标准的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方承担运输、搬运、拆除等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。

7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条、有关安全生产和防火的约定

8.1  乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切损失。
第九条、违约责任

9.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方贰仟元（¥2000元）违约金。
9.2  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.3  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.4  未办理验收手续，乙方对工程的所有负完全责任。

第十条、争议或纠纷处理

10.1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，按下列第   （二）  种方式解决：
（一）提交   合肥市 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。
第十一条、其它约定

11. 变更

11.1变更的范围

关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以施工图纸为准），且不得因乙方未在招标答疑阶段提出的工程量清单错误增加合同价款）。

11.2 变更估价

11.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

11.2.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列调整： 
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含15%）的，15%以内的按中标价结算，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准确定工程变更单价，经甲方确认后，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价 30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，15%以内的按中标价结算，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准确定工程变更单价，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；  
2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经甲方确认后可在合理范围内参照类似项目的单价。 
3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，提出变更工程项目的单价；  
4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；  
11.2.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费： 
1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算； 

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第11.2.1.1条计算
3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据； 
4、如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

第十二条、附则

12.1  本工程需要进行延修或保险时，应另订协议。

12.2  本合同正本两份，双方各执一份。副本 四 份，甲方执 二 份，乙方执 二  份。

12.3  本合同履行完成后自动终止。

12.4  附件

（1）施工图纸及作法说明   （2）工程项目一览表

（3）工程预算书           （4）设计变更        （5）其他
甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

　　邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

 年　月　日                                    年　月    日

附件：
房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：


承包人（全称）：








发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                          工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；
(3)装修工程为  /   年；
(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为 /   年；
(5)供热与供冷系统为  /   个采暖期、供冷期；
(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /  年；
(7)其他项目保修期限约定如下：                                    
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建筑业管理部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发    包    人（公章）：
            承    包    人（公章）：
法定代表人（签字）：

            法定代表人（签字）：
     年     月    日  
             年     月     日     
