合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                      招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

 
2023-2024年度中央空调维保服务

招 标 文 件

编号：HBZ-23020-HJF12 
文 件 目 录
  第一章  《投标邀请》

  第二章  《投标须知》

  第三章  《项目要求》

  第四章  《投标文件格式》

  第五章  《合同》
 
二〇二三年五月

第一章  投标邀请

    安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福）现对下属门店2023-2024年度中央空调维保服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

   一、招标简介

1.项目名称：百大合家福公司2023-2024年度中央空调维保服务（编号: HBZ-23020-HJF12）

    2.项目地址：合家福公司合肥区域9家门店。 

3.项目概况：合家福超市马鞍山路店、高新店、沿河路店等9家门店两年度中央空调维保服务，详见第三章《项目要求》。

4.项目概算：人民币219,866.67元/两年度。
二、投标人要求
1.具有独立承担民事责任的能力，经营范围具有空调、通风设备维修项目或持有符合本项目要求的维保专业资质。

2.须提供至少两份2020年1月1日（以签订时间为准）至今同类项目业绩。
3.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
4.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
4.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

4.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受联合体投标。
注：以上资料须全部做入《投标文件》；
三、标书领取

   1.领取日期：2023年5月24日—2023年6月2日
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。
四、资格审核   

本项目采用资格后审，请按照本项目要求在投标文件内提供完整清晰的投标资料供评委会评审，资料不全或模糊不清的可能导致投标无效。

五、投标保证金  

1.2023年6月2日9:30之前通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   帐  号： 551902102010708

（转账时请备注“中央空调维保服务投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2023年6月2日9:30（如有调整，另行通知）
        开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室
    七、联 系 人：（项目情况咨询）刘  工 0551-63453832
              （投标事项咨询）赵  工 0551-65771025
第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2投标人自行承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
    3.3投标报价为完成本项目所列门店中央空调维保服务经甲方验收合格完成后开具增值税专用发票（6%税率）的价格。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标； 

    4.因本项目所涉门店分布较广，投标人须充分考虑地理位置、交通运输、施工环境、施工时间及其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目范围所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    6.投标人在缴纳投标保证金后，如出现串标、围标、通过违法行为骗取中标、中标后无特殊原因不签订合同或在履行合同时出现违约行为的，一经查实，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团招投标黑名单，同时招标人有权追究相关投标人的法律责任。缴纳投标保证金后放弃投标的，须在开标前一日以书面形式告知招标人。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等信息；
    1.2投标文件编制要求：本项目投标文件须分为《技术标》和《商务标》；

    1.2.1《技术标》投标文件内包含：格式1投标承诺书、格式2投标单位法人和授权代表身份证及联系方式、格式3投标人股权结构说明书、资信证明（营业执照等）、业绩合同、格式4技术承诺事项、格式5投标人说明资料等；

    1.2.2《商务标》投标文件内包含：格式6开标一览表、格式7分项报价表、格式8投标保证金退还申请书；
    1.2.3《技术标》和《商务标》须胶装，正、副本各一份，共四份。
    1.2.4以上投标文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致投标无效。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.评标委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标文件一致的授权代表本人到开标现场参与开标（须出示身份证明资料，姓名不符的不予受理投标事宜）。授权代表逾期未到达开标现场视为弃权，招标人有权不予受理投标事宜。
    3.开标时，评标委员会根据本项目开评标流程依次查询投标人网上资信情况，合格后收取各投标人《技术标》进行评审，评审通过后拆封唱标《商务标》，未通过技术资信评审的视为未响应招标要求，不接受其商务报价。    
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    如出现有效最低报价相同的情况，评委会将视情况组织最低报价相同的投标人现场进行再次报价。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9未按要求编制《投标文件》的； 

    7.10评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

    7.11其他未实质性响应招标文件要求的。

    8. 重新招标

    8.1首次招标项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：
    8.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

    8.1.2经评标委员会评审后有效投标人少于3个的；

    8.1.3中标人未与招标人签订合同的；
    8.1.4法律、法规规定的其他情形。
    8.2如项目流标，招标人根据情况可能重新发布招标公告进行招标。重新招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2重新招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人再次参与招标，应及时获取新发布的招标文件，以最新发布的招标文件为依据，编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加投标的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见第五章《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
第三章  项目要求

    一、维保服务内容

百大合家福公司下属9家门店中央空调两年度维保服务，维保具体要求项目第五章《合同》内条款。
二、维保服务范围说明
中标人根据招标人通知，合同期内对以下门店的集中空调空调维保服务。
	序号
	店名
	数量（套）
	机组型号
	地址

	1
	马鞍山路店
	2
	约克YT水冷离心机组
	合肥市马鞍山南路与太湖路交叉口

	2
	高新区店
	2
	约克YS水冷螺杆机组
	合肥市长江西路与天通路交叉口

	3
	沿河路店
	2
	约克YS水冷螺杆机组
	合肥市沿河路118号

	4
	新站店
	2
	西亚特LW2400螺杆机组
	合肥市临泉东路香格里拉花园旁

	5
	琥珀名城店
	2
	顿汉布什水冷螺杆机组
	合肥市瑶海区合店路与龙岗路交叉口琥珀名城和园

	6
	高教基地店
	2
	顿汉布水冷什螺杆机组
	合肥市文忠路与钱江路交口合家福超市高教基地店

	7
	丹霞店
	2
	格瑞德水冷螺杆机组
	合肥市芙蓉路与翡翠路交口西南角

	8
	颖上路店
	4
	约克YEW水冷柜机
	合肥市颍上路与濉溪路交口北

	9
	九华山路店
	2
	约克YBE120A
	合肥市徽州大道与九华山路交口东南角

	合计
	20
	
	　


第四章  投标文件格式
格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司  百大合家福公司2023-2024年度中央空调维保服务（HBZ-23020-HJF12）  招标文件要求，我司投标代表（姓名）               已被正式授权代表投标人（企业名称）

                      提交下述文件，并授权其在开标、答疑、合同谈判过程中签署一切有关本项目的文件以及处理与之有关的一切事务：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，投标人宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付相应保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：           
                                        企业法人（签名或签章）：           
                                        授权代表（签名）：           
                            二〇二三年   月   日

格式2  投标单位法人和授权代表身份证及联系方式
    1.投标单位法人

	身份证正面
	身份证反面

	
	

	企业法人联系电话：


    2.投标单位授权代表

	身份证正面
	身份证反面

	
	

	授权代表联系电话：


注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。
格式3  投标人股权结构说明书
                               为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

    1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

    2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

    3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

    ……

    公司总经理（负责人）姓名：                 联系电话：              

    我方保证上述内容真实准确，并承担对应责任。

    特此说明

                                         投标人（签章）：           

                                         企业法人（签名或签章）：           

                                         二〇二三年   月   日
格式4  投标承诺事项
    内容包括如下（格式自拟）：

1.针对本项目的维保服务方案等说明资料。
    2.针对本项目的维保服务质量承诺； 

    3.针对本项目的人员配置安排；

    4.投标人其他承诺。

　

格式5  投标人说明资料
    投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，相应提供以下资料（格式自拟）：

    1.投标人简介（专业资质等说明）、通讯方式    

    2.开户银行名称及地址、税率说明   

    3.投标人需要说明的其它情况
格式6  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司2023-2024年度中央空调维保服务

	招标编号
	                  HBZ-23020-HJF12

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	维保质量
	是否响应招标文件要求？

	2
	验收标准
	是否响应招标文件要求？

	3
	服务时效
	是否响应招标文件要求？

	4
	付款方式
	是否响应招标文件要求？

	5
	备注
	以上技术承诺如符合招标要求填写“响应”即可

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含6%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	注：投标总报价不得高于项目概算（人民币219,866.67元/两年度），否则视为废标。


投标人（签章）：                              授权代表（签名）：                
                                              二〇二三年   月   日

注：1.招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

    2.投标人所报“技术承诺”内事项须满足或优于招标要求；


格式7  分项报价表
	序号
	店名
	数量（套）
	机组型号
	两年度含税单价

(套/元）
	两年度含税小计

（元）

	1
	马鞍山路店
	2
	约克YT水冷离心机组
	
	

	2
	高新区店
	2
	约克YS水冷螺杆机组
	
	

	3
	沿河路店
	2
	约克YS水冷螺杆机组
	
	

	4
	新站店
	2
	西亚特LW2400螺杆机组
	
	

	5
	琥珀名城店
	2
	顿汉布什水冷螺杆机组
	
	

	6
	职教城店
	2
	顿汉布水冷什螺杆机组
	
	

	7
	丹霞店
	2
	格瑞德水冷螺杆机组
	
	

	8
	颖上路店
	4
	约克YEW水冷柜机
	
	

	9
	九华山路店
	2
	约克YBE120A
	
	

	含6%增值税合计
	大写：            小写：

	注：1.以上报价为完成本项目所列门店中央空调维保服务经甲方验收合格完成后开具增值税专用发票（6%税率）的价格，包含但不限于维保施工、设备运输、维保辅材、税金等维保服务期间产生的所有费用，除此之外招标人无需向中标人支付任何费用；

     2.合同期内，上述机组所需更换零部件、添加或更换制冷剂及润滑油等工作，主材由甲方提供,乙方负责更换、安装、维护及调试运行，须确保机组运行正常。

     3.以上报价不得有缺漏项、错项，否则视为废标。


格式8  投标保证金退还申请书

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2023年  月  日参加 百大合家福公司2023-2024年度中央空调维保服务                         项目招投标，交纳保证金 伍仟 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。

户    名：

开户银行：

账    号：

联系方式：

	此处为转账单扫描件




注：此申请书一式三份，两份做入《商务标》正、副本，一份单独提交招标人。
                  投标人（签章）：             
                  2023年   月    日

四、合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

中央空调维保服务合同
甲方（招标人）：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
乙方（中标人）：
为保障甲方中央空调系统能长期、正常、稳定地运行，发挥其应有的作用，充分延长其使用寿命，根据“百大合家福公司2023-2024年度中央空调维保服务”（项目编号：HBZ-23020-HJF12）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。 

一、维修保养范围及中标价格
	序

号
	门店名称
	机组型号
	数量

（套）
	两年度含税单价

(套/元）
	两年度含税小计

（元）

	1
	马鞍山路店
	约克YT水冷离心机组
	2
	
	

	2
	高新区店
	约克YS水冷螺杆机组
	2
	
	

	3
	沿河路店
	约克YS水冷螺杆机组
	2
	
	

	4
	新站店
	西亚特LW2400螺杆机组
	2
	
	

	5
	琥珀名城店
	顿汉布什水冷螺杆机组
	2
	
	

	6
	职教城店
	顿汉布水冷什螺杆机组
	2
	
	

	7
	丹霞店
	格瑞德水冷螺杆机组
	2
	
	

	8
	颖上路店
	约克YEW水冷柜机
	4
	
	

	9
	九华山路店
	约克YBE120A
	2
	
	

	年度维保费用合计
	大写：              小写：

	注：1.以上中标价格为完成本项目所列门店中央空调维保服务经甲方验收合格完成后开具增值税专用发票（6%税率）的价格，包含但不限于维保施工、设备运输、维保辅材、税金等维保服务期间产生的所有费用，除此之外招标人无需向中标人支付任何费用；

    2.协议保养期内，上述机组所需更换的零部件、添加或更换制冷剂及润滑油等主材由甲方提供,乙方负责更换、安装、维护，并保证机组运行正常。


    二、维护保养内容
    A 运行期间启动前的准备和检查
    供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：
    1.检查制冷剂液位和油位；
    2.检查油槽、油加热器和油温；
    3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；
    4.与操作人员一起温习操作步骤，检查机组历史纪录；
    5.检查启动器的运行；
    6.配合检查水系统运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；
    7.检查调整微电脑控制中心的设定值；
    8.启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；
    9.根据运行记录，分析处理机组问题；
10.提供检修保养报告。
    B 运行季节检查
    机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：
    1.检查冷水机组，调整安全控制位置；
    2检查控制装置的运行；
    3.检查油位和制冷剂液位；
    4.检查润滑系统；
    5.检查回油系统；
    6.检查电机和启动器的运行；
    7.记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；
8.记录和报告要求的备件。

    C 一年一次的设备停机检查和预防性保养
    停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：
    1.检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：
    ●
记录电压；
    ●
用兆欧表测量和记录电机绕组的绝缘电阻；
    ●
润滑电机；
    ●
检察密封情况；
    ●
检察滑阀的运行情况，进行必要的调整。
    2.检查压缩机润滑油系统的下列各项：
    ●
根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；
    ●
检察加热器和恒温器；
    ●
检察所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。
    3.执行下列各项操作，检查电机启动器：
    ●
执行诊断检查程序；
    ●
清洁接触器或建议更换；
    ●
检察连接机构；
    ●
检察所有接线端，并拧紧；
    ●
检查过负荷装置，并取油样检查标定；
    ●
清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；
    ●
空载运行启动器（或在启动前），检查状态指示灯。
    4.检查控制面板，确定下列各项：
    ●
执行诊断检查程序；
    ●
检察安全停机运行状态；
    ●
检察所有接线端，并拧紧；
    ●
检察显示数据的精度和设定值。
    5.检察冷凝器、蒸发器的下列各项：
    ●
检查水流量；
    ●
检察水流开关的控制情况；
    ●
根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；
    ●
必要时拆卸端盖，更换密封垫。
    6.检查系统的下列各项：
    ●
进行泄漏检查，找出泄露处并进行修理；
    ●
按要求补充制冷剂；
    ●
纪录视液镜的状态；
    ●
检察制冷循环，确认处于正常平衡状态。
    7.其它：
    ●
遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；
    ●
与操作人员沟通。
    D 主要零配件更换、维护操作一览表
	序号
	项目名称
	备注

	1
	更换冷冻油及油滤
	　

	2
	机组捡漏补充冷媒
	　

	3
	更换机组显示屏、传感器、水流开关等
	　

	4
	更换机组轴封、轴承
	　

	5
	大机组冷凝器化学清洗
	　

	6
	小机组冷凝器化学清洗
	　

	7
	更换压缩机
	　

	8
	更换主板、操作面板、高低压保护等
	　

	9
	约克小机组冷却塔化学清洗
	　

	注：配件更换及维保服务操作包含但并不限于以上项目，乙方免费提供安装、更换、清洗、维保及调试运行服务，材料由甲方提供。


    三、合同金额、合同期限及履约保证金

  1.合同金额：两年度维保费总计人民币       元，大写：         。
  2.合同期限：2023年 月 日 – 2025年  月  日，合同周期为贰年。
  3.履约保证金：签订合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为人民币 伍仟元整，期限至合同终止且乙方无违约事项后无息返还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
履约保证金账户信息：
    账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司  
    开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行 
    账号：551902102010708（转账时请备注“中央空调维保项目履约保证金”）
    四、付款方式
1.自合同执行之日起，半年后甲方向乙方支付单年度维保费用的50%，计人民币:    元。
2.合同履行满一年后15日内，甲方向乙方支付年度维保费用的50%，计人民币:    元，以此类推。
3、上述付款方式不包括所需更换零部件、添加或更换的制冷剂及润滑油等常用零配件。
4.甲方每次付款前，乙方应提供等额的6%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。

甲方开票信息
账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767

开户行及账号：招商银行合肥分行营业部 551902102010802


    乙方转账信息
名称：
开户银行：
银行账号：
    五、双方应尽责任及义务
    1.甲方须提供的条件
为机组提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、冷冻水量、系统合格的水质处理、有经验的操作人员对主机及整个空调系统的操作管理；为乙方技术人员的工作提供配合条件。
2.乙方维护保养工作内容
（1）按照本协议，机组运行期内乙方（每月至少两次）派员与甲方操作人员一起共同对甲方的机组进行巡检、维护保养，并提交每次相应的状态报告； 
（2）保养协议期间，甲方机组运行出现故障时，乙方在接到甲方报修通知后，2小时内达到现场，进行故障检修，直至恢复正常运行。（设备零部件损坏，需加工或更换则除外）。
（3）乙方应尽职尽责对甲方机组进行巡检、维修保养，对可能发生的故障等问题及时进行处理并报告甲方。乙方应确保甲方机组的正常运行。
（4）协议期间，乙方对甲方其余各店中央空调系统给予技术指导并协助解决相关问题。
3.协议期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因之损伤、意外破坏、遗失的责任；如在设备检修过程中由于乙方人员工作失误导致设备配件损坏，所需修复或更换的所有费用由乙方负责，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失；造成甲方重大损失的，还甲方有权解除合同，并要求乙方支付两年合同总金额的10 %作为违约金。
4.如乙方在设备检修工作过程中，因工作人员工作失误导致人员伤亡、财产损失的，由乙方负责处理并承担全部责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。甲方不负任何责任。
5.乙方违约则每次处以违约金为年维保费用的3‰，甲方付款违约则每天处以年度维保费用的3‰。

6.乙方检修、维保工作不合格的，应按甲方要求及时返工，否则甲方有权选择第三方提供检修、维保服务，所发生的一切费用有乙方承担，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
7.合同期间，乙方每月未按合同约定次数提供定期维保服务，或未按要求及时进行故障检修的，每发生一次应向甲方支付 1000元 的违约金。累计连续发生 两 次的，甲方有权解除合同，并扣除乙方全部履约保证金，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

    8.乙方每次巡检、维保后未按要求提供合格的书面报告，经甲方通知后仍未能提供的，每发生一次乙方应向甲方支付 1000元 的违约金。
    六、纠纷解决方式

    本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。
    七、合同变更、解除及不可抗力
    1.双方协商一致，可解除本合同。
    2.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。
    3.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
4.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。
    八、转让与分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让或部分转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付违约金 5000 元并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
    九、其他
1.按本合同规定应该支付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。
2.本合同依据“百大合家福公司2023-2024年度中央空调维保服务”（编号：HBZ-23020-HJF12）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
3.合同履行过程中，如需对合同条款进行变更或补充，双方应经友好协商，并签署书面变更或补充协议，该变更或补充协议签署后即视为合同的一个组成部分，并与主合同具同等法律效力。
4.本合同一式 五 份，甲方执四份，乙方执一 份，自双方签署、盖章后生效。
甲方：                               乙方：
公章（签名）                         公章（签名）
日期：                               日期： 


